## Slide 1
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO • IoT
01
IoT
MONITORAMENTO INDUSTRIAL
HARDWARE CONFIGURÁVEL E IoT
Estação de Bombeamento IoT
Mini Central de Monitoramento
Sensoriamento • MQTT • InfluxDB • Grafana
3 MOTOBOMBAS
TELEMETRIA
ALERTAS
DASHBOARD
Arquitetura local, demonstrável e orientada a dados.
André Fernando Machado - 837864 Igor Almeida Polegato - 838821 Jaqueline Santos Lopes - 839424 Pedro Furtado Cunha - 837711

## Slide 2
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO • IoT
02
01 • CONTEXTO
Por que monitorar uma estação de bombeamento?
Transformar sinais dos equipamentos em informação para acompanhamento e identificação de anomalias.
O DESAFIO
Uma falha não começa como uma falha.
Temperatura, vibração, corrente, rotação, vazão e gases podem indicar mudanças no comportamento da máquina.
DADOS → SINAIS → ALERTAS
OBJETIVO DO PROJETO
01
Capturar
sensores instalados nas motobombas
02
Transmitir
telemetria via Wi-Fi + MQTT
03
Armazenar
série temporal no InfluxDB
04
Visualizar
indicadores e alertas no Grafana

## Slide 3
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO • IoT
03
02 • SOLUÇÃO
Da máquina ao dashboard
Uma cadeia de dados simples: medir → transportar → processar → armazenar → visualizar.
M01
ESP32
DHT22 • Hall
M02
ESP32-S3
DHT22 • Hall
M03
ESP32
DHT22 • MQ
MQTT
transporte
Python
ingestão
InfluxDB
séries
Grafana
dashboard
OP
Operador
EDGE
BACKEND LOCAL
VISUALIZAÇÃO

## Slide 4
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO • IoT
13
APÊNDICE • BANCADA
Mapa rápido dos dispositivos
Resumo visual para apoiar a montagem e a explicação do hardware.
M01
ESP32 DevKit
DHT22 + Hall
LED: RGB

## Slide 5
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO • IoT
13
APÊNDICE • BANCADA
Mapa rápido dos dispositivos
M02
ESP32-S3-N16R8
DHT22 + Hall
LED: —

## Slide 6
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO • IoT
13
APÊNDICE • BANCADA
Mapa rápido dos dispositivos
Resumo visual para apoiar a montagem e a explicação do hardware.
M03
ESP32 DevKit
DHT22 + MQ
LED: Flash

## Slide 7
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO • IoT
04
03 • HARDWARE
Três motobombas, três conjuntos de sensores
Cada ESP32 realiza a leitura e envia a telemetria para a central.
M01
ESP32 DevKit
SENSORES
DHT22 • temperatura
Sensor Hall • vazão
LED RGB • estado
ESP32 → Wi-Fi → MQTT
M02
ESP32-S3-N16R8
SENSORES
DHT22 • temperatura
Sensor Hall • vazão
ESP32 → Wi-Fi → MQTT
M03
ESP32 DevKit
SENSORES
DHT22 • temperatura
MQ • gás
LED flash • estado
ESP32 → Wi-Fi → MQTT
EDGE CLASSIFICATION: NORMAL • ATENÇÃO • CRÍTICO

## Slide 8
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO • IoT
05
04 • DADOS
O caminho de cada leitura
O projeto mantém uma camada clara entre dispositivo, ingestão, banco e visualização.
01
SENSORES
temperatura • vibração corrente • RPM • vazão
→
02
ESP32
leitura + classificação normal / atenção / crítico
→
03
MQTT
JSON por máquina + status / LWT
→
04
PYTHON
ingestão explícita no backend
→
05
INFLUXDB
série temporal + retenção
→
06
GRAFANA
painéis + alertas + histórico
Exemplo de tópico: fabrica/maquinas/M01/telemetria
Payload JSON → machine • temperature • flow • status • timestamp

## Slide 9
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO • IoT
06
05 • INTELIGÊNCIA
O estado da máquina nasce dos sinais
A classificação considera o pior estado entre os sinais monitorados.
✓
NORMAL
operação dentro da faixa
!
ATENÇÃO
desvio que merece acompanhamento
×
CRÍTICO
fora da faixa definida
EXEMPLOS DE LIMITES
Temperatura
> 80 °C
Corrente
> 11 A
Vazão
< 10 ou > 45 L/min

## Slide 10
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO • IoT
07
06 • VISUALIZAÇÃO
Mini Central de Monitoramento IoT
O Grafana reúne o estado atual, séries temporais e eventos de alerta.

## Slide 11
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO • IoT
07
06 • VISUALIZAÇÃO
Mini Central de Monitoramento IoT
O Grafana reúne o estado atual, séries temporais e eventos de alerta.

## Slide 12
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO • IoT
07
06 • VISUALIZAÇÃO
Mini Central de Monitoramento IoT
O Grafana reúne o estado atual, séries temporais e eventos de alerta.

## Slide 13
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO • IoT
08
07 • DEMONSTRAÇÃO
Do normal ao alerta em poucos passos
A bancada permite mostrar o ciclo completo com infraestrutura local.
01
NORMAL
ESP32 envia leituras
Tudo dentro das faixas
→
02
ALTERAÇÃO
sensor é aquecido
temperatura sobe
→
03
CRÍTICO
> 80 °C
estado muda
→
04
GRAFANA
alerta dispara
operador visualiza

## Slide 14
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO • IoT
10
09 • SEGURANÇA
Protótipo local, com limites explícitos
A documentação separa o que é adequado para demonstração do que seria necessário em produção.
REDE
notebook + hotspot isolado
BROKER
MQTT + LWT + validação
DADOS
InfluxDB + autenticação
ACESSO
Grafana + menor privilégio
PARA PRODUÇÃO
MQTT TLS/mTLS • identidade por dispositivo • ACL • VLAN OT • SSO • logs • OTA assinado

## Slide 15
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO • IoT
14
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO IoT
Medir. Entender. Antecipar.
Mini Central de Monitoramento Industrial
ESP32
MQTT
DB
GRAFANA
Obrigado!
REPOSITÓRIO GITHUB: https://github.com/PedroFurtadoC/estacao-bombeamento-iot